ПЛАН на 2015год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме пр. Парковый 31/1

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление гидроизоляции козырька входной группы п.2 | т.руб |  | 10,00 |  |
| 2 | Смена дверей выхода на кровлю | шт | 2 | 16,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Ремонт п.2 (1 этажа и ступеней ) | т.руб |  | 40,00 | при наличие денежных средств |
| 6 | Установка светильников в МОП | т.руб |  | 30,00 |  |
|  | итого по конструктивным элементам |  |  | 96,00 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД устройства ливневой канализации | т.руб |  | 50,00 | при наличие денежных средств |
| 2 | Устройство отвода вода | т.руб |  | 150,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Установка забора парковочного кармана с благоустройством | т.руб |  | 50,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по благоустройству территории: |  |  | 250,00 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к зиме | т.руб |  | 5,00 |  |
| 2 | Наладка системы отопления | т.руб |  | 40,00 |  |
|  | итого по инженерному оборудованию: |  |  | 45,00 |  |
| 1 | Услуги коммерческого учета |  |  | 12,66 |  |
| 2 | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 10,50 |  |
|  | итого: |  |  | 413,16 |  |