ПЛАН на 2018год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме пр. Парковый 37А

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | м | 30 | 10,00 | при наличие денежных средств |
| 2 | Установка домофонных замков | т.руб |  | 25,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Ремонт подъездов № 1,4 | т.руб |  | 380,00 | при наличие денежных средств |
| 4 | Ремонт вход. групп | т.руб |  | 40,00 | при наличие денежных средств |
| 5 | Дезинфекция мусоропроводов | т.руб |  | 20,00 | при наличие денежных средств |
| 6 | Кронирование деревьев | т.руб |  | 32,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по конструктивным элементам |  |  | 487,00 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Механизированная уборка территории | т.руб |  | 5,00 |  |
|  | итого по благоустройству |  |  | 5,00 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к зиме | т.руб |  | 5,00 |  |
| 2 | Смена труб ливневой канализации п.3,4 | м | 100 | 95,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Смена отводов на трубопроводе ГВС | т.руб |  | 30,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по инженерному оборудованию |  |  | 130,00 |  |
| 1 | Непредвиденные работы | т.руб |  | 20,00 |  |
| 2 | Услуги коммерческого учета ОДПУ | т.руб |  | 8,002 |  |
| 3 | Ремонт внутридомового газ.оборудования | т.руб |  | 18,262 |  |
| 4 | Диагностика внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 50,00 |  |
|  | итого по дому |  |  | 718,26 |  |

Ориентировочные сроки начало работ по текущему ремонту май 2018год.