ПЛАН на 2016год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме пр.Парковый 41 В

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт межпанельных швов | м | 100 | 10 | при наличии денежных средств |
| 2 | Ремонт отмостки | м2 | 120 | 180 | при наличии денежных средств |
| 3 | Установка стеклопакетов в МОП п.5 |  |  | 90 | при наличии денежных средств |
| 4 | Установка поручней п.4,5 |  |  | 3 | при наличии денежных средств |
| 5 | Установка двери п.5 |  |  | 32 | при наличии денежных средств |
|  | итого по конструктивным элементам |  |  | 315 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Механизированная уборка территории | т.руб |  | 10,00 | при наличии денежных средств |
| 2 | Кронирование деревьев |  |  | 20,00 | при наличии денежных средств |
|  | итого по благоустройству |  |  | 30,00 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | подготовка к зиме (ремонт 2 узла управления ) | т.руб |  | 10 |  |
| 2 | Установка датчиков движения МОП | шт |  | 45 | при наличии денежных средств |
| 3 | непредвиденные работы (аварийного характера.) | т.руб |  | 30 |  |
|  | итого по инженерному оборудованию |  |  | 85 |  |
| 1 | Услуги коммерческого учета ОДПУ | т.руб |  | 10,858 |  |
| 2 | Ремонт внутридомового газ.оборудования | т.руб |  | 13,501 |  |
|  | итого по дому: |  |  | 454,359 |  |