ПЛАН на 2016год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме ул. Плеханова 62

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт демонтаж входной группы | шт | 1 | 10 | при наличие денежных средств |
|  | итого по конструктивным элементам |  |  | 10 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Механизированная уборка территории | т.руб |  | 5 | при наличие денежных средств |
|  | итого по благоустройству |  |  | 5 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к зиме (ремонт 1 узла управления ) | т.руб |  | 5 | при наличие денежных средств |
| 2 | Смена стояков и магистралей канализации д-50 и100 мм | м | 60/60 | 60 | при наличие денежных средств |
| 3 | непредвиденные работы (аварийного характера.) | т.руб |  | 10 | при наличие денежных средств |
| 4 | Ремонт этажных щитов |  |  | 25 | при наличие денежных средств |
|  | итого по инженерному оборудованию |  |  | 100 |  |
| 1 | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 2,18 |  |
| 2 | Услуги коммерческого учета ОДПУ | т.руб |  | 14,829 |  |
|  | итого по дому |  |  | 132,009 |  |