ПЛАН на 2016год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме ул. Подольская 33

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тамбура п.4 | шт | 1 | 5 | при наличие денежных средств |
| 2 | Смена загрузочных клапанов п.2 | шт | 1 | 4,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по конструктивным элементам |  |  | 9,00 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 5 | Установка урн | т.руб |  | 5,00 | при наличие денежных средств |
| 2 | Механизированная уборка территории | т.руб |  | 10,00 | при наличие денежных средств |
|  | итого по благоустройству |  |  | 15 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | подготовка к зиме (ремонт 2 узла управления ) | т.руб |  | 15 | при наличие денежных средств |
| 3 | Устройство циркуляции ГВС | м | 80 | 150 | при наличие денежных средств |
| 4 | непредвиденные работы (аварийного характера.) | т.руб |  | 20 |  |
|  | итого по инженерному оборудованию |  |  | 185 |  |
| 1 | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 7,445 | при наличие денежных средств |
| 2 | Услуги коммерческого учета ОДПУ | т.руб |  | 12,631 | при наличие денежных средств |
|  | итого по дому |  |  | 229,076 |  |