ПЛАН на 2015год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме пр. Пожарского11

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Смена дверей в тамбуре | т.руб |  | 100,00 |  |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | т.руб |  | 10,00 |  |
| 4 | Смена загрузочных клапанов | шт | 10 | 30,00 |  |
| 5 | Ремонт кровли | т.руб |  | 10,00 |  |
|  | итого по конструктивным элементам: |  |  | 150,00 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
| 1 | Механическая уборка территории | т.руб |  | 5,00 |  |
|  | итого по благоустройству территории: |  |  | 5,00 |  |
|  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к зиме (2 узел управления) | т.руб |  | 10,00 |  |
| 2 | Изоляция системы отопления | т.руб |  | 80,00 | при наличие денежных средств |
| 3 | Смена вентилей на трубах отопления т/п | шт | 10 | 20,00 | при наличие денежных средств |
| 4 | Наладка системы отопления | т.руб |  | 40,00 |  |
|  | итого по инженерному оборудованию: |  |  | 150,00 |  |
| 1 | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 17,326 |  |
| 2 | Услуги коммерческого учета |  |  | 18,960 |  |
|  | итого: |  |  | 340,286 |  |