ПЛАН на 2018 год

работ по выполнению текущего ремонта

на жилом доме ул. Мира,20

|  | перечень работ | ед измер | кол-во | сумма затрат необходимых для проведения ремонта тыс. руб | согласовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |  |
| 1 | Усилить козырьки входных групп | шт | 4 | 10 |  |
| 2 | Утепление чердачного помещения | т.руб |  | 45 | При наличие денежных средств |
| 3 | Смена тамбурной двери | шт | 4 | 100 |  |
| 4 | итого по конструктивным элементам |  |  | 155 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |
|  | Механизированная уборка территории | т.руб |  | 5 |  |
|  | Услуги автовышки (уборка сосулей) | т.руб |  | 5 |  |
| 1 | итого по благоустройству |  |  | 10 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Подготовка к зиме | т.руб |  | 5 |  |
|  | Смена стояков ХГВС п.3,4 | м | 90 | 118 | При наличие денежных средств |
|  | Изоляция труб ГВС и отопления | м |  | 50 | При наличие денежных средств |
| 1 | Установка новых ламп освещения над п.1,3 | шт | 2 | 10 |  |
| 2 | Смена светильников на светодиодные с датчиками движения | шт | 8 | 10 |  |
| 3 | Ремонт труб водостоков п.3,4 | т.руб |  | 15 |  |
|  | Проект теплоснабжения | т.руб |  | 50 |  |
| 1 | Установка антивандального светильника п.3 | Т.руб |  | 1 |  |
| 2 | итого по инженерному оборудованию |  |  | 259 |  |
|  | Диагностика внутридомового газового оборудования | Т.руб |  | 50 |  |
|  | Ремонт внутридомового газового оборудования | т.руб |  | 11,507 |  |
|  | Непредвиденные расходы | т.руб |  | 10 |  |
|  | итого по дому |  |  | 495,507 |  |

Инженер 						Воронкова Е.В.